蓝科公司文化宣传长廊项目工程量清单、最高投标限价编制

补

遗

及

编

制

说

明

蓝科公司文化宣传长廊项目工程量清单、最高投标限价编制补遗

项目编号：LKCG2024001

一、重要提示

本工程措施项目费率和不可竞争费率按“装饰工程取费标准”中“装饰装修工程”的费率计取；

二、招标需求

（一）招标范围：

为助力公司转型发展，打造公司品牌传播窗口，营造公司企业文化氛围，拟在公司12楼打造文化宣传长廊。

文化宣传长廊共涉及9面墙体设计制作，其中大厅东西两面墙分别设计了公司介绍篇和园区招商篇；会议室和综合部两面外墙设计为企业文化墙；董事长和总经理办公室对面的两面墙体设计了宣传标语墙；党员活动室设计了东西两面墙；12楼电梯间北面墙为公司LOGO墙。

招标范围主要包含但不限于以下内容：详见招标文件

三、设计文件及技术补充说明

（一）装饰专业

- 大厅区域背景墙是否新建隔墙？是否涉及到拆除原有墙面？若新建隔墙请给出详细图纸。

答：原有墙面不拆除，在原有墙面新建，施工图内有新增墙面施工图

- 大厅区域下图灯带、射灯以及电视是否在本次范围内？如果是，请给出详细参数以及线路相关图纸。

答：软硅胶灯带及射灯在本次范围内，电视不包含

- 大厅区域吊顶天棚是否在本次范围内？如果是请给出详细平面图以及安装工程相关灯的参数

答：不在

- 活动室的墙面是原有墙面还是需要新建？如果是新建请给出详细尺寸图、材料材质等参数。

答：不是新建墙面

- 活动室音响、吊顶、灯光是否是原有？如果不是请给出详细图纸

答：原有

- 过道背景墙是否需要发光？如果是，请补充线安装图纸。安装方式是否为胶粘？

答：不发光，安装方式为玻璃胶固定

- 过道区域安装方式是否为胶粘？

答：底层为12mmpvc字模粘胶固定，正面再固定精工字

- 大厅区域前台请给出具体材质？

答：颗粒板定制

（二）安装专业

1、大厅区域射灯是否只有下图一处？请给出详细参数、功率、规格等信息。

答：白色30w暖白光4000k

- 2、大厅区域下图标记处是否有灯管？如果有请给出详细参数、功率、规格等信息。

答：硅胶灯带 宽20mm*厚20mm 24v白色光源

- 3、灯带请给出详细参数、功率、规格等信息。

答：硅胶灯带 宽20mm*厚20mm 24v白色光源

- 4、安装工程管、线请给出规格和参数？请指明管线的走向

答：不锈钢kbg穿线管WDZB-BYJ-3x2.5，3*2.5平方阻燃线 KBG20 WC/CC。墙面线路走墙后隔断内预留，天花上线路走天花内预留。

- 5、安装工程开关是利用原有开关还是新增开关？

- 答：利用原有开关

- （三）其他

- 1、是否设置预留金？

- 答：本项目不设置预留金